## 大科目
記号 | 名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
設備
1 | 電気設備工事 | 電気 | 1 | 式 |  | 0
2 | 照明機器 | 電気 | 1 | 式 |  | 0
3 | 空調工事（エアコン） | 機械 | 1 | 式 |  | 0
4 | 換気・吸気機器 | 機械 | 1 | 式 |  | 0
5 | 火災警報機器 | 機械 | 1 | 式 |  | 0
6 | アンテナ・TV機器 | 電気 | 1 | 式 |  | 0
7 | 誘導灯・非常灯機器 | 電気 | 1 | 式 |  | 0
8 | 給排水・給湯設備工事 | 機械 | 1 | 式 |  | 0
9 | 住設工事（住器商品） | 機械 | 1 | 式 |  | 0
10 | コインランドリー（業務用洗濯機） | 機械 | 1 | 式 |  | 0
11 | 厨房機器 | 機械 | 1 | 式 |  | 0
| 合 計 |  | 1 | 式 |  | 0

## 中科目
記号 | 名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
1 | 電気設備工事
1.1 | 電灯幹線工事 |  | 1 | 式 |  | 0
1.2 | 電灯コンセント設備工事 |  | 1 | 式 |  | 0
1.3 | 弱電設備工事 |  | 1 | 式 |  | 0
1.4 | 自動火災報知機設備工事 |  | 1 | 式 |  | 0
1.5 | 消火器設備工事 |  | 1 | 式 |  | 0
1.6 | 発生材処分 |  | 1 | 式 |  | 0
| 計 |  |  |  |  | 0
2 | 照明器具
2.1 | 照明器具 |  | 1 | 式 |  | 0
| 計 |  |  |  |  | 0
3 | 空調設備工事
3.1 | 空調機 |  | 1 | 式 |  | 0
3.2 | 取付工事 |  | 1 | 式 |  | 0
| 計 |  |  |  |  | 0
4 | 換気吸気設備
4.1 | 換気吸気機器 |  | 1 | 式 |  | 0
| 計 |  |  |  |  | 0
5 | 火災報知機設備
5.1 | 火災報知機設備機器 |  | 1 | 式 |  | 0
| 計 |  |  |  |  | 0
6 | 地デジアンテナ
6.1 | アンテナ機器 |  | 1 | 式 |  | 0
6.2 | テレビ端子・分配機器 |  | 1 | 式 |  | 0
| 計 |  |  |  |  | 0
7 | 誘導灯・非常灯設備
7.1 | 誘導灯機器 |  | 1 | 式 |  | 0
7.2 | 非常灯機器 |  | 1 | 式 |  | 0
| 計 |  |  |  |  | 0
8 | 給排水・給湯設備工事 |  |  |  |  | 0
8.1 | 給水設備材工事 |  | 1 | 式 |  | 0
8.2 | 給湯設備材工事 |  | 1 | 式 |  | 0
8.3 | 排水設備材工事 |  | 1 | 式 |  | 0
8.4 | 給排水・給湯設備工事 |  | 1 | 式 |  | 0
8.5 | 発生材処分 |  | 1 | 式 |  | 0
| 計 |  |  |  |  | 0
9 | 住設機器
9.1 | ユニットバス機器 |  | 1 | 式 |  | 0
9.2 | ユニットバス施工費 |  | 1 | 式 |  | 0
9.3 | シャワユニット機器(2台） |  | 1 | 式 |  | 0
9.4 | シャワーユニット施工費（2台） |  | 1 | 式 |  | 0
9.5 | 衛生機器（トイレ） |  | 1 | 式 |  | 0
9.6 | 洗面器(カウンター用） |  | 1 | 式 |  | 0
9.7 | 洗面カウンター |  | 1 | 式 |  | 0
9.8 | カウンター上部ミラー取付工事 |  | 1 | 式 |  | 0
9.9 | 厨房内手洗器 |  | 1 | 式 |  | 0
9.1 | 洗濯パン |  | 1 | 式 |  | 0
9.11 | １階トイレ手洗器 |  | 1 | 式 |  | 0
| 計 |  |  |  |  | 0
10 | コインランドリー
10.1 | コイン式洗濯機・乾燥機・取付部材 |  | 1 | 式 |  | 0
| 計 |  |  |  |  | 0
11 | 厨房設備機器
11.1 | 厨房内設備機器 |  | 1 | 式 |  | 0
11.2 | 離れSUSシンク（流し台） |  | 1 | 式 |  | 0
| 計 |  |  |  |  | 0

## 細目(設備)電気設備
記号 | 名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
電灯幹線設備工事
1.1 |  |  | 1 | 式 |  | 0 | 明細－１
電灯ｺﾝｾﾝﾄ設備工事
1.2 |  |  | 1 | 式 |  | 0 | 明細－２
1.3 | 弱電設備工事 |  | 1 | 式 |  | 0 | 明細－３
自動火災報知設備工事
1.4 |  |  | 1 | 式 |  | 0 | 明細－４
消火器設備工事
1.5 |  |  | 1 | 式 |  | 0 | 明細－５
発生材処分
1.6 |  |  | 1 | 式 |  | 0 | 明細－６
| 計 |  |  |  |  | 0
1.1 | 電灯幹線設備工事 |  |  |  |  | 0 | 明細-1
| 600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁電線 IV | IV 2.0m/m | 7 | ｍ |  | 0
| 600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁電線 IV | IV 5.5ﾛ | 34 | ｍ |  | 0
| 600V CVｹｰﾌﾞﾙ | CV 5.5ﾛ-3C | 23 | ｍ |  | 0
| 600V CVTｹｰﾌﾞﾙ | CVT 14ﾛ | 25 | ｍ |  | 0
| 600V CVTｹｰﾌﾞﾙ | CVT 38ﾛ | 46 | ｍ |  | 0
| 引込用ﾋﾞﾆﾙ絶縁電線 | DV 2.6m/m-3C | 11 | ｍ |  | 0
| 硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管 | VE 16m/m | 2 | 本 |  | 0
| 硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管 | VE 42m/m | 11 | 本 |  | 0
| 同上附属品 |  | 1 | 式 |  | 0
| 同上支持材 |  | 1 | 式 |  | 0
| エントランスキャップ | VE 42m/m | 1 | 個 |  | 0
| 中継ボックス | VE 300ﾛ×150 | 1 | 個 |  | 0
屋外防水型WHM
| 引込開閉器函灯 | 3P100A | 1 | 面 |  | 0
| 分電盤 | L-1 | 1 | 面 |  | 0
| 分電盤 | L-2 | 1 | 面 |  | 0
| 分電盤 | L-3 | 1 | 面 |  | 0
| DV碍子 | 白 | 2 | 個 |  | 0
| 入線カバー |  | 2 | 枚 |  | 0
| 引留金物 |  | 1 | 式 |  | 0
| 接地工事 |  | 1 | 式 |  | 0
| 電力会社申請立会い検査費 |  | 1 | 式 |  | 0
| 既設撤去工事 |  | 1 | 式 |  | 0
| 消耗品 |  | 1 | 式 |  | 0
| 電気工事費 |  | 1 | 式 |  | 0
| 交通運搬費 |  | 1 | 式 |  | 0
| 計 |  |  |  |  | 0
0
0
0
0
0
0
0
1.2 | 電灯コンセント設備工事 |  |  |  |  | 0 | 明細-2
| 600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁電線 IV | IV 1.6m/m | 200 | ｍ |  | 0
| 600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ 平形 | VV-F 1.6m/m-2C | 523 | ｍ |  | 0
| 600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ 平形 | VV-F 2.0m/m-2C | 640 | ｍ |  | 0
| 600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ 平形 | VV-F 1.6m/m-3C | 140 | ｍ |  | 0
| 600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ 平形 | VV-F 2.0m/m-3C | 450 | ｍ |  | 0
| 600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ 平形 | VV-F 1.6m/m-2C 黒 | 670 | ｍ |  | 0
| 600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ 平形 | VV-F 2.0m/m-2C 黒 | 380 | ｍ |  | 0
| 600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ 平形 | VV-F 1.6m/m-3C 黒 | 120 | ｍ |  | 0
| 600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ 平形 | VV-F 2.0m/m-3C 黒 | 130 | ｍ |  | 0
| 取付ボックス | １個用 | 109 | 個 |  | 0
| 取付ボックス | ２個用 | 4 | 個 |  | 0
| 取付ボックス | ３個用 | 3 | 個 |  | 0
プラスチックプレート
| 埋込スイッチ | 1P15Aｘ1 | 6 | 組 |  | 0
プラスチックプレート
| 埋込スイッチ | 1P15Aｘ2 | 2 | 組 |  | 0
プラスチックプレート
| 埋込スイッチ | 1P15Aｘ1，PLｘ1 | 9 | 組 |  | 0
プラスチックプレート
| 埋込スイッチ | 1P15Aｘ3，PLｘ4 | 1 | 組 |  | 0
プラスチックプレート
| 埋込スイッチ | 1P15Aｘ2，3W15Aｘ1 | 2 | 組 |  | 0
プラスチックプレート
| 埋込スイッチ | 1P15Aｘ2，3W15Aｘ1，1PL×1 | 1 | 組 |  | 0
プラスチックプレート
| 埋込スイッチ | 1P15Aｘ2，3W15Aｘ1，1PL×2 | 1 | 組 |  | 0
プラスチックプレート
| 埋込スイッチ | 1P15Aｘ1，3W15Aｘ1 | 1 | 組 |  | 0
プラスチックプレート
| 埋込スイッチ | 1PLｘ1 | 1 | 組 |  | 0
プラスチックプレート
| 埋込スイッチ | 3W15Aｘ1 | 4 | 組 |  | 0
プラスチックプレート
| 埋込スイッチ | 4W15Aｘ1 | 2 | 組 |  | 0
| 人感センサー | 親器 | 4 | 組 |  | 0
プラスチックプレート
| 適用コンセント | 2P15Aｘ2 | 40 | 組 |  | 0
プラスチックプレート
| 適用コンセント | 2P15Aｘ1 E付 | 3 | 組 |  | 0
プラスチックプレート
| 適用コンセント | 2P15Aｘ1 ET付 | 2 | 組 |  | 0
プラスチックプレート
| 適用コンセント | 2P15Aｘ2 E付 | 15 | 組 |  | 0
プラスチックプレート
| 適用コンセント | 2P15Aｘ2 ET付 | 1 | 組 |  | 0
プラスチックプレート
| 適用コンセント | 2P15Aｘ1 E付 AC | 10 | 組 |  | 0
| 防水コンセント | 2P15A×2 ET付(WPE) | 7 | 組 |  | 0
| ｽﾊﾟｲﾗﾙ管 | 100ﾛ | 16 | 本 |  | 0
| ｽﾊﾟｲﾗﾙ管 | 150ﾛ | 1 | 本 |  | 0
| アルミジャバラ | 100φ | 1 | 本 |  | 0
| アルミジャバラ | 150φ | 1 | 本 |  | 0
| スパイラル管 | 直角100ﾛ | 1 | 本 |  | 0
| 同上附属品 |  | 1 | 式 |  | 0
| 同上支持材 |  | 1 | 式 |  | 0
| 換気扇取付支持材 |  | 1 | 式 |  | 0
換気扇取付工事
| 吸気口取付工事 | 配管含む | 1 | 式 |  | 0
| 照明器具取付工事 |  | 1 | 式 |  | 0
| 既設照明器具撤去工事 |  | 1 | 式 |  | 0
| 消耗品雑材 |  | 1 | 式 |  | 0
| 電気工事費 |  | 1 | 式 |  | 0
| 交通運搬費 |  | 1 | 式 |  | 0
0
0
0
0
0
| 計 |  |  |  |  | 0
0
1.3 | 弱電設備工事 |  |  |  |  | 0 | 明細-3
| 編組同軸ｹｰﾌﾞﾙ | S-5C-FB | 50 | ｍ |  | 0
| ﾂｲｽﾄﾍﾟｱｹｰﾌﾞﾙ | CAT5E | 42 | ｍ |  | 0
| 合成樹脂製可ﾄｳ電線管(一重) | PF-S 16m/m | 72 | ｍ |  | 0
| 同上附属品 |  | 1 | 式 |  | 0
| 同上支持材 |  | 1 | 式 |  | 0
| 取付ﾎﾞｯｸｽ | 1個用 | 10 | 個 |  | 0
| 取付ﾎﾞｯｸｽ | 3個用 | 1 | 個 |  | 0
| ﾓｼﾞｭﾗｼﾞｬｯｸ | LAN | 5 | 個 |  | 0
| ﾓｼﾞｭﾗｼﾞｬｯｸ | TEL | 4 | 個 |  | 0
| プラグ | LAN | 5 | 個 |  | 0
| 10L端子 |  | 1 | 台 |  | 0
| 電話端子 | T-1 | 1 | 面 |  | 0
| 機器雑材 |  | 1 | 式 |  | 0
| 機器取付工事費 |  | 1 | 式 |  | 0
| 機器調整試験費 |  | 1 | 式 |  | 0
| 消耗品雑材 |  | 1 | 式 |  | 0
| 弱電気工事費 |  | 1 | 式 |  | 0
| 交通運搬費 |  | 1 | 式 |  | 0
0
0
0
0
| 計 |  |  |  |  | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.4 | 自動火災報知設備工事 |  |  |  |  | 0 | 明細-4
| 諸官庁申請立合検査費 |  | 1 | 式 |  | 0
| 調整費 |  | 1 | 式 |  | 0
| 消耗品 |  | 1 | 式 |  | 0
| 電気工事費 |  | 1 | 式 |  | 0
| 交通運搬 |  | 1 | 式 |  | 0
0
0
| 計 |  |  |  |  | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.5 | 消火器設備工事 |  |  |  |  | 0 | 明細-5
| 消火器 | ABC 10型 | 6 | 本 |  | 0
| ｽﾀﾝﾄﾞ |  | 6 | 個 |  | 0
| リサイクルシール |  | 6 | 枚 |  | 0
| 諸官庁申請立合検査費 |  | 1 | 式 |  | 0
| 消耗品雑材 |  | 1 | 式 |  | 0
| 設置工事費 |  | 1 | 式 |  | 0
| 調整試験費 |  | 1 | 式 |  | 0
| 交通運搬 |  | 1 | 式 |  | 0
0
0
| 計 |  |  |  |  | 0
0
0
0
0
0
1.6 | 発生材処分 | [5 empty] | 明細-6
電灯幹線設備工事
| 発生材処分費 |  | 1 | 式 |  | 0
電灯コンセント設備工事
| 発生材処分費 |  | 1 | 式 |  | 0
| 計 |  |  |  |  | 0
0
0
0
0
0

## 細目(設備)照明
記号 | 名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
|  | オーデリック |  |  |  |  | 1F ホール
2-1 | ＬＥＤスポットライト | ＯＳ２５６１６４ＬＤ | 11 | 台 |  | 0 | 14800
|  | オーデリック |  |  |  |  | 1F ホール
| ライティングダクトレール | ＬＤ０２１２ＢＴ | 1 | 台 |  | 0 | 3900
|  | オーデリック |  |  |  |  | 1F ホール
| ライティングダクトレール | ＬＤ０２１１ＢＴ | 2 | 台 |  | 0 | 1950
|  | オーデリック |  |  |  |  | 1F ホール
| フィードインキャップ | ＬＤ０２３１ＢＴ | 3 | 個 |  | 0 | 1260
|  | オーデリック |  |  |  |  | 1F ホール
| エンドキャップ | ＬＤ０２３２ＢＴ | 3 | 個 |  | 0 | 220
|  | オーデリック |  |  |  |  | 1F ホール
| ＬＥＤペンダントライト | ＯＰ０５２０１７ＬＤ | 1 | 台 |  | 0 | 24800
|  | オーデリック |  |  |  |  | 1F 表玄関
| ＬＥＤシーリングライト | ＯＬ１２５０４１ＬＤ | 1 | 台 |  | 0 | 48800
|  | オーデリック |  |  |  |  | 1F 表玄関
| ＬＥＤポーチライト | ＯＧ０４１７２９ＬＣ | 1 | 台 |  | 0 | 27800
|  | オーデリック |  |  |  |  | 1F 表玄関
| ＬＥＤスタンドライト | ＯＧ２５４２８６ＬＤ | 1 | 台 |  | 0 | 64000
|  | オーデリック |  |  |  |  | 1F ＷＣ
| ＬＥＤダウンライト | ＯＤ２６１７４２Ｓ | 1 | 台 |  | 0 | 15600
|  | オーデリック |  |  |  |  | 1F 厨房
| ＬＥＤベースライト | ＸＬ５０１００２Ｐ３ＢＳ | 8 | 台 |  | 0 | 18000
|  | オーデリック |  |  |  |  | 1F 厨房
| ＬＥＤベースライト | ＸＬ５０１００１Ｐ３ＢＳ | 2 | 台 |  | 0 | 16000
|  | オーデリック |  |  |  |  | 1F 客間
| ＬＥＤベースライト | ＯＬ２５１５８３Ｌ | 1 | 台 |  | 0 | 53800
|  | オーデリック |  |  |  |  | 1F 客間
| ＬＥＤシーリングライト | ＯＬ２５１８３８ＢＣ | 1 | 台 |  | 0 | 41500
|  | オーデリック |  |  |  |  | 縁側軒下
| ＬＥＤベースライト | ＸＬ５０１００２Ｐ３ＢＳ | 1 | 台 |  | 0 | 18000
|  | オーデリック |  |  |  |  | 1F ＷＣ2
| ＬＥＤブラケットライト | ＯＢ０１８３０８ＬＤ | 1 | 台 |  | 0 | 13800
|  | オーデリック |  |  |  |  | 1F 店舗
| ＬＥＤベースライト | ＯＬ２５１５８３Ｌ | 10 | 台 |  | 0 | 53800
|  | オーデリック |  |  |  |  | 1F 通路
| ＬＥＤシーリングライト | ＯＬ０１３２４７ＬＤＳ | 10 | 台 |  | 0 | 6280
|  | オーデリック |  |  |  |  | 1F 工房
| ＬＥＤベースライト | ＸＬ５０１００２Ｐ２ＢＳ | 2 | 台 |  | 0 | 20300
|  | オーデリック |  |  |  |  | 1F 工房
| ライティングダクトレール | ＬＤ０２１２Ｂ | 1 | 台 |  | 0 | 3900
|  | オーデリック |  |  |  |  | 1F 工房
| フィードインキャップ | ＬＤ０２３１Ｂ | 1 | 個 |  | 0 | 1260
|  | オーデリック |  |  |  |  | 1F 工房
| エンドキャップ | ＬＤ０２３２Ｂ | 1 | 個 |  | 0 | 220
|  | オーデリック |  |  |  |  | 1F 工房
| レールカバー | ＬＤ０２９４Ｂ | 1 | 個 |  | 0 | 680
|  | オーデリック |  |  |  |  | 1F 工房前
| ＬＥＤスポットライト | ＯＧ０４４１８５ＮＤ | 1 | 台 |  | 0 | 33500
|  | オーデリック |  |  |  |  | 2F ホール
| ＬＥＤスポットライト | ＯＳ２５６１６４ＬＤ | 15 | 台 |  | 0 | 14800
|  | オーデリック |  |  |  |  | 2F ホール
| ライティングダクトレール | ＬＤ０２１２ＢＴ | 3 | 台 |  | 0 | 3900
|  | オーデリック |  |  |  |  | 2F ホール
| フィードインキャップ | ＬＤ０２３１ＢＴ | 3 | 個 |  | 0 | 1260
|  | オーデリック |  |  |  |  | 2F ホール
| エンドキャップ | ＬＤ０２３２ＢＴ | 3 | 個 |  | 0 | 220
|  | オーデリック |  |  |  |  | 2F 洗面
| ＬＥＤブラケットライト | ＯＢ０８０８９８ＬＤ | 2 | 台 |  | 0 | 10500
|  | オーデリック |  |  |  |  | 2F WC通路
| ＬＥＤスポットライト | ＯＳ２５６１６４ＬＤ | 3 | 台 |  | 0 | 14800
|  | オーデリック |  |  |  |  | 2F WC通路
| ライティングダクトレール | ＬＤ０２１２ＢＴ | 1 | 台 |  | 0 | 3900
|  | オーデリック |  |  |  |  | 2F WC通路
| フィードインキャップ | ＬＤ０２３１ＢＴ | 1 | 個 |  | 0 | 1260
|  | オーデリック |  |  |  |  | 2F WC通路
| エンドキャップ | ＬＤ０２３２ＢＴ | 1 | 個 |  | 0 | 220
|  | オーデリック |  |  |  |  | 2F WC2 4
| ＬＥＤブラケットライト | ＯＢ０１８３０８ＬＤ | 2 | 台 |  | 0 | 13800
|  | オーデリック |  |  |  |  | 2F 廊下
| ＬＥＤシーリングライト | ＯＬ２５１７９１ | 7 | 台 |  | 0 | 10700
|  | オーデリック |  |  |  |  | 2F 脱衣室1･2･3
| ＬＥＤシーリングライト | ＯＬ２５１７６８ | 4 | 台 |  | 0 | 12500
|  | オーデリック |  |  |  |  | 2F 洗面
| ＬＥＤシーリングライト | ＯＢ０８０８９８ＬＤ | 2 | 台 |  | 0 | 10500
|  | オーデリック |  |  |  |  | 2F 和室
| ＬＥＤシーリングライト | ＯＬ２５１８３８ＢＣ | 2 | 台 |  | 0 | 42500
|  | オーデリック |  |  |  |  | 2F 和室
| ＬＥＤシーリングライト | ＯＬ２５１８３９ＢＣ | 2 | 台 |  | 0 | 40500
|  | オーデリック |  |  |  |  | 2F 工房
| ＬＥＤベースライト | ＸＬ５０１００２Ｐ２ＢＳ | 2 | 台 |  | 0 | 20300
|  | オーデリック |  |  |  |  | 2F 工房外
| ＬＥＤスポットライト | ＯＧ０４４１３２ | 2 | 台 |  | 0 | 14000
0
| 計 |  |  |  |  | 0
0
0
0
0

## 細目(設備)エアコン
記号 | 名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
|  | ダイキン |  |  |  |  | 1F ホール
3-1 | 天井埋込カセットエアコン | Ｓ３６ＲＣＶ | 1 | 台 |  | 0 | 430000
ダイキン
| 化粧パネル | ＢＣ４０Ｊ－ＷＦ | 1 | 台 |  | 0 | 35000
|  | ダイキン |  |  |  |  | 1F 店舗
| 天井カセット型エアコン | ＳＺＲＣ６３ＢＢＶＫ | 2 | 台 |  | 0 | 842000
ダイキン
| ２段置台 | Ｋ－ＡＷ６ＨＬ | 1 | 台 |  | 0 | 19000
|  | ダイキン |  |  |  |  | 1F 客間
| ルームエアコン | Ｓ２５ＵＴＥＳ－Ｗ | 1 | 台 |  | 0 | 230480
|  | ダイキン |  |  |  |  | 1F 工房
| ルームエアコン | Ｓ２２ＵＴＥＳ－Ｗ | 1 | 台 |  | 0 | 220480
0
0
0
0
0
0
0
0
|  | ダイキン |  |  |  |  | 2F ホール
| ルームエアコン | Ｓ２８ＵＴＥＳ－Ｗ | 1 | 台 |  | 0 | 260480
| 木製室外機カバー(ルーバー） |  | 1 | 台 |  | 0
|  | ダイキン |  |  |  |  | 2F 和室
| ルームエアコン | Ｓ２５ＵＴＥＳ－Ｗ | 2 | 台 |  | 0 | 230480
| 木製室外機カバー(ルーバー） |  | 2 | 台 |  | 0
|  | ダイキン |  |  |  |  | 2F 和室
| ルームエアコン | Ｓ２２ＵＴＥＳ－Ｗ | 2 | 台 |  | 0 | 220480
| 木製室外機カバー(ルーバー） |  | 2 | 台 |  | 0
| ブラケット架台 | Ｋ－ＡＴＴ６ＧＬ | 4 | 台 |  | 0 | 6900
|  | ダイキン |  |  |  |  | 2F 工房
| ルームエアコン | Ｓ２２ＵＴＥＳ－Ｗ | 1 | 台 |  | 0 | 220480
0
| 計 |  |  |  |  | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3-2 | ルームエアコン取り付け代 |  | 8 | 台 |  | 0
| 天井カセット取付代 |  | 3 | 台 |  | 0
| 冷媒配管工事（９．５２Ｘ６） |  | 20 | ｍ |  | 0
| 冷媒配管工事（１２．７Ｘ６） |  | 18 | ｍ |  | 0
| ドレン配管工事（ＶＰ－２５） |  | 12 | ｍ |  | 0
| 空調リモコン工事 |  | 3 | 個 |  | 0
| 外部配管カバー（２Ｍ） |  | 11 | 本 |  | 0
| 外部配管カバー（延長分） |  | 20 | ｍ |  | 0
| 室外機２Ｆ持ち出し（金具込み） |  | 4 | 個 |  | 0
| 室外機２段設置（２段棚含む） |  | 1 | 台 |  | 0
0
| 計 |  |  |  |  | 0
0
0
0
0
0

## 細目(設備)換気扇・吸気機器
記号 | 名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
|  | 三菱 |  |  |  |  | 1F 店舗
4-1 | ダクト用換気扇 天井埋込型 | ＶＤ－１８ＺＬＸＰ１０－ＣＳ | 1 | 台 |  | 0 | 33600
三菱
| フード | Ｐ－１８ＦＳＱＤ５ | 1 | 個 |  | 0 | 13100
|  | 三菱 |  |  |  |  | 1F ホール
| ダクト用換気扇 天井埋込型 | ＶＤ－１０ＺLＣ１０ | 1 | 台 |  | 0 | 26000
三菱
| フード | Ｐ－１３ＦＳＱＤ５ | 1 | 個 |  | 0 | 8900
三菱
| 自然給気ユニット 壁取付 | Ｐ－１３ＫＱＵ３ | 1 | 個 |  | 0 | 6500
三菱
| フード | Ｐ－１３ＦＳＱＤ５ | 1 | 個 |  | 0 | 8900
|  | 三菱 |  |  |  |  | 1F 厨房
| 業務用有圧換気扇 厨房用 | ＥＦＣ－３０ＭＳＢ | 1 | 台 |  | 0 | 65500
三菱
| コントロールスイッチ | Ｐ－０４ＳＷＬＢ５ | 1 | 個 |  | 0 | 7200
三菱
| 有圧換気扇用不燃枠 | ＰＳ－３０ＣＴＷ | 1 | 個 |  | 0 | 31600
三菱
| ウェザーカバー 鋼板製 | Ｗ－３０ＴＤＢＣＭ | 1 | 個 |  | 0 | 43500
三菱
| 自然給気ユニット 壁取付 | Ｐ－１３ＫＱＵ３ | 1 | 個 |  | 0 | 6500
三菱
| フード | Ｐ－１３ＦＳＱＤ５ | 1 | 個 |  | 0 | 8900
|  | 三菱 |  |  |  |  | 1F 客間
| 天井埋込形換気扇 | ＶＤ－１０ＺLＣ１０ | 1 | 台 |  | 0 | 26000
三菱
| フード | Ｐ－１３ＦＳＱＤ５ | 1 | 個 |  | 0 | 8900
|  | 三菱 |  |  |  |  | 1F WC
| 天井埋込形換気扇 | ＶＤ－０８ＺＣ１０ | 2 | 台 |  | 0 | 12700
三菱
| フード | Ｐ－１３ＦＳＱＤ５ | 2 | 個 |  | 0 | 8900
|  | 三菱 |  |  |  |  | 1F 工房
| ダクト用換気扇 天井埋込型 | ＶＤ－１０ＺLＣ１０ | 1 | 台 |  | 0 | 26000
三菱
| フード | Ｐ－１３ＦＳＱＤ５ | 1 | 個 |  | 0 | 8900
三菱
| 自然給気ユニット 壁取付 | Ｐ－１３ＫＱＵ３ | 1 | 個 |  | 0 | 6500
三菱
| フード | Ｐ－１３ＦＳＱＤ５ | 1 | 個 |  | 0 | 8900
|  | 三菱 |  |  |  |  | 2F ホール
| ダクト用換気扇 天井埋込型 | ＶＤ－１０ＺLＣ１０ | 1 | 台 |  | 0 | 26000
三菱
| フード | Ｐ－１３ＦＳＱＤ５ | 1 | 個 |  | 0 | 8900
三菱
| 自然給気ユニット 壁取付 | Ｐ－１３ＫＱＵ３ | 1 | 個 |  | 0 | 6500
三菱
| フード | Ｐ－１３ＦＳＱＤ５ | 1 | 個 |  | 0 | 8900
|  | 三菱 |  |  |  |  | 2F WC
| 天井埋込形換気扇 | ＶＤ－０８ＺＣ１０ | 2 | 台 |  | 0 | 12700
三菱
| フード | Ｐ－１３ＦＳＱＤ５ | 2 | 個 |  | 0 | 8900
|  | 三菱 |  |  |  |  | 2F 和室
| ダクト用換気扇 天井埋込型 | ＶＤ－１０ＺLＣ１０ | 4 | 台 |  | 0 | 26000
三菱
| フード | Ｐ－１３ＦＳＱＤ５ | 4 | 個 |  | 0 | 8900
三菱
| 自然給気ユニット 壁取付 | Ｐ－１３ＫＱＵ３ | 4 | 個 |  | 0 | 6500
三菱
| フード | Ｐ－１３ＦＳＱＤ５ | 4 | 個 |  | 0 | 8900
|  | 三菱 |  |  |  |  | 2F 脱衣室
| 天井埋込形換気扇 | ＶＤ－１０ＺLＣ１０ | 3 | 台 |  | 0 | 14500
三菱
| フード | Ｐ－１３ＦＳＱＤ５ | 6 | 個 |  | 0 | 8900
|  | 三菱 |  |  |  |  | 2F 工房
| ダクト用換気扇 天井埋込型 | ＶＤ－１０ＺLＣ１０ | 1 | 台 |  | 0 | 26000
三菱
| フード | Ｐ－１３ＦＳＱＤ５ | 1 | 個 |  | 0 | 8900
三菱
| 自然給気ユニット 壁取付 | Ｐ－１３ＫＱＵ３ | 1 | 個 |  | 0 | 6500
三菱
| フード | Ｐ－１３ＦＳＱＤ５ | 1 | 個 |  | 0 | 8900
0
| 計 |  |  |  |  | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

## 細目(設備)火災報知器
記号 | 名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
|  | パナソニック |  |  |  |  | １F 工房
5.1 | 光源スポット2種無線連動電池親 | ＢＧＷ２２７１７Ｋ | 1 | 個 |  | 0 | 14500
|  | パナソニック |  |  |  |  | １F 店舗
| 光源スポット2種無線連動電池子 | ＢＧＷ２２４２７Ｋ | 2 | 個 |  | 0 | 13000
|  | パナソニック |  |  |  |  | １F 客間
| 光源スポット2種無線連動電池子 | ＢＧＷ２２４２７Ｋ | 1 | 個 |  | 0 | 13000
|  | パナソニック |  |  |  |  | 1Ｆ 厨房
| 光源スポット2種無線連動電池子 | ＢＧＷ２２１２７Ｋ | 1 | 個 |  | 0 | 12500
|  | パナソニック |  |  |  |  | 1F ホール
| 光源スポット2種無線連動電池子 | ＢＧＷ２２４２７Ｋ | 1 | 個 |  | 0 | 13000
0
|  | パナソニック |  |  |  |  | 2F ホール
| 光源スポット2種無線連動電池子 | ＢＧＷ２２４２７Ｋ | 1 | 個 |  | 0 | 13000
|  | パナソニック |  |  |  |  | 2F 和室
| 光源スポット2種無線連動電池子 | ＢＧＷ２２４２７Ｋ | 4 | 個 |  | 0 | 13000
|  | パナソニック |  |  |  |  | 2F 脱衣室
| 光源スポット2種無線連動電池子 | ＢＧＷ２２１２７Ｋ | 1 | 個 |  | 0 | 12500
|  | パナソニック |  |  |  |  | 2F 和室４押入
| 光源スポット2種無線連動電池子 | ＢＧＷ２２１２７Ｋ | 1 | 個 |  | 0 | 13000
0
|  | パナソニック |  |  |  |  | 2F 工房
| 光源スポット2種無線連動電池子 | ＢＧＷ２２４２７Ｋ | 1 | 個 |  | 0 | 13000
0
0
0
0
| 計 |  |  |  |  | 0
0
0

## 細目(設備)地ﾃﾞｼﾞｱﾝﾃﾅ
記号 | 名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
6.1 | 地デジＵＨＦアンテナ | ＳＵ－２５ＷＦ | 1 | 台 |  | 0 | 6500
| ＢＳアンテナ | ＣＢＤ－Ｋ０４５ | 1 | 台 |  | 0 | 20000
| 混合器 | ＨＭ－ＫＣＢＦ | 1 | 台 |  | 0 | 6300
| ブースター | ＣＢＵ－Ｋ３３ＤＳ | 1 | 台 |  | 0 | 44500
| ＢＳ屋根馬 | ＹＢＳ－１ＡＺ | 1 | 台 |  | 0 | 6100
| マスト | Ｍ－３２－Ｐ | 1 | 台 |  | 0 | 2750
| ステーリング | ＳＲＺ－３２Ａ | 1 | 台 |  | 0 | 400
| ステー金具 | Ｓ－６００ＭＷ | 4 | 台 |  | 0 | 630
| 計 |  |  |  |  | 0
6.2 | テレビ端子 ２端子型 | ＣＳＦ－Ｋ７７ＷＰ | 4 | 個 |  | 0 | 5520
| バインド線 | ＮＢＳ－１．４－３０Ｐ | 2 | 個 |  | 0 | 2000
| 分配機 | ＣＳＤ－Ｋ７７４ | 1 | 個 |  | 0 | 5300
| 計 |  |  |  |  | 0
0
0
0
0
0

## 細目(設備)非常灯
記号 | 名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
|  | パナソニック |  |  |  |  | 1F ホール
7.1 | 誘導灯 | ＦＡ１０３１２ ＬＥ１ | 1 | 台 |  | 0 | 28050
|  | パナソニック |  |  |  |  | 1F 店舗
| 誘導灯 | ＦＡ１０３１２ ＬＥ１ | 1 | 台 |  | 0 | 28050
|  | パナソニック |  |  |  |  | 1F 工房
| 誘導灯 | ＦＡ１０３１２ ＬＥ１ | 1 | 台 |  | 0 | 28050
|  | パナソニック |  |  |  |  | 2F ホール
| 誘導灯 | ＦＡ２０３２２ ＬＥ１ | 1 | 台 |  | 0 | 39000
|  | パナソニック |  |  |  |  | 2F 廊下
| 誘導灯 | ＦＡ１０３２２ ＬＥ１ | 1 | 台 |  | 0 | 28600
|  | パナソニック |  |  |  |  | 2F 工房
| 誘導灯 | ＦＡ２０３１２ ＬＥ１ | 1 | 台 |  | 0 | 40000
0
0
0
0
| 計 |  |  |  |  | 0
0
0
0
0
0
0
|  | パナソニック |  |  |  |  | 1F ホール
7.2 | 非常用照明 ＬＥＤ | ＮＮＦＢ９０００５ | 1 | 台 |  | 0 | 30300
|  | パナソニック |  |  |  |  | 1F 店舗
| 非常用照明 ＬＥＤ | ＮＮＦＢ９０００５ | 3 | 台 |  | 0 | 30300
|  | パナソニック |  |  |  |  | 1F 工房 ３
| 非常用照明 ＬＥＤ | ＮＮＦＢ９０００５ | 1 | 台 |  | 0 | 30300
|  | パナソニック |  |  |  |  | 1F 厨房
| 非常用照明 ＬＥＤ | ＮＮＦＢ９０００５ | 1 | 台 |  | 0 | 30300
|  | パナソニック |  |  |  |  | 1F 客間
| 非常用照明 ＬＥＤ | ＮＮＦＢ９０００５ | 1 | 台 |  | 0 | 30300
|  | パナソニック |  |  |  |  | 1F トイレ前
| 非常用照明 ＬＥＤ | ＮＮＦＢ９０００５ | 1 | 台 |  | 0 | 30300
|  | パナソニック |  |  |  |  | 2F ホール
| 非常用照明 ＬＥＤ | ＮＮＦＢ９０００５ | 1 | 台 |  | 0 | 30300
|  | パナソニック |  |  |  |  | 2F 廊下
| 非常用照明 ＬＥＤ | ＮＮＦＢ９０００５ | 2 | 台 |  | 0 | 30300
|  | パナソニック |  |  |  |  | 2F 工房
| 非常用照明 ＬＥＤ | ＮＮＦＢ９０００５ | 1 | 台 |  | 0 | 30300
|  | パナソニック |  |  |  |  | 2F 和室
| 非常用照明 ＬＥＤ | ＮＮＦＢ９０００５ | 4 | 台 |  | 0 | 30300
|  | パナソニック |  |  |  |  | 2F 脱衣室
| 非常用照明 ＬＥＤ | ＮＮＦＢ９０００５ | 3 | 台 |  | 0 | 30300
0
0
0
0
0
| 計 |  |  |  |  | 0
0
0
0
0
0
0

## 細目(設備)給排水･給湯設備
記号 | 名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
川本ポンプ 単相200V
8.1 | 受水槽付給水ポンプ | ＫＢ２Ｔ１－３２６ＡＯ、７５Ｓ２ | 1 | セット |  | 0 | 機器 \1,888,100
| 自動交互運転・角型受水槽・付属品一式 |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
| カクダイ横自在水栓 | 7070-13-170 | 6 | 個 |  | 0
0
| 給水配管 | ４０ＨＩ直管 | 2 | 本 |  | 0
| 同上接手 |  | 1 | 式 |  | 0
| ライニング鋼管接手 | φ４０ | 1 | 式 |  | 0
| 防振フレキ | φ４０ | 1 | 本 |  | 0
| 同上ゲートバルブ | φ４０ | 1 | 個 |  | 0
0
| 給水配管 | ３２ＨＩ直管 | 1 | 本 |  | 0
| 同上接手 |  | 1 | 式 |  | 0
| 給水配管 | ２５ＨＩ直管 | 8 | 本 |  | 0
| 同上接手 |  | 1 | 式 |  | 0
| 甲止水栓 | φ２５ | 2 | 個 |  | 0
| 同上ＢＯＸ |  | 2 | 個 |  | 0
0
| 給水配管 | ２０ＨＩ直管 | 11 | 本 |  | 0
| 同上接手 |  | 1 | 式 |  | 0
φ２０
| 同上ゲートバルブ |  | 4 | 個 |  | 0
0
| 給水配管 | １３ＨＩ直管 | 10 | 本 |  | 0
| 同上接手 |  | 1 | 式 |  | 0
| 同上ゲートバルブ | φ１５ | 3 | 個 |  | 0
| 同上ＢＯＸ |  | 1 | 個 |  | 0
| 水栓柱 |  | 1 | 本 |  | 0
0
| 万能水栓 |  | 1 | 個 |  | 0
カクダイ
| ガーデンパン（外流し） | ６２４－９２０ | 1 | 台 |  | 0 | 10500
| 給水設備材 計 |  |  |  |  | 0
0
0
0
8.2 | 給湯配管 | ２０ＣＵ（接手込） | 20 | ｍ |  | 0
| 給湯配管 | １３ＣＵ（接手込） | 41 | ｍ |  | 0
| 追い焚き配管 |  | 10 | ｍ |  | 0
| 一口循環口 |  | 1 | 個 |  | 0
| リモコン線 |  | 3 | 本 |  | 0
0
| アングル止水栓 |  | 10 | 個 |  | 0
| メッキ直管400 |  | 10 | 本 |  | 0
| フレキ管 |  | 19 | 本 |  | 0
| 保温材 | （パイプガード２０Ａ） | 26 | 本 |  | 0
| 同上接手 |  | 26 | 個 |  | 0
| 保温材 ＬＳＶ |  | 5 | 本 |  | 0
| 配管支持金具 |  | 1 | 式 |  | 0
0
| 給湯設備材 計 |  |  |  |  | 0
8.3 | 排水配管 | φ１００ＶＵ | 10 | 本 |  | 0
| 排水配管 | φ７５ＶＵ | 7 | 本 |  | 0
| 排水配管 | φ５０ＶＵ | 10 | 本 |  | 0
| 各種継手 |  | 1 | 式 |  | 0
| 通気弁 |  | 2 | 個 |  | 0
| 掃除口 |  | 7 | 組 |  | 0
| マス |  | 22 | 組 |  | 0
マエザワ
| グリストラップ | １５０Ｌ ＧＴ－２００Ｐ－Ａ | 1 | 台 |  | 0 | 215000
| 最終マス |  | 1 | 組 |  | 0
| 排水設備材 計 |  |  |  |  | 0
8.4 | 山砂 |  | 1 | 車 |  | 0
| 各種付帯材料 |  | 1 | 式 |  | 0
| 土間コンクリートカッター |  | 55 | ｍ |  | 0
| 土間コンクリートハツリ解体 |  | 13 | ㎡ |  | 0
| ガラ・残土撤去運搬 |  | 1.3 | ㎥ |  | 0
| 既設浄化槽解体埋設 |  | 1 | 式 |  | 0
| 配管施工費 |  | 28 | 人 |  | 0
| 受水槽・ポンプ設置台施工費 | （土間コン打設） | 1 | 式 |  | 0
| 器具取り付け費 | （ポンプ設置込） | 14 | 人 |  | 0
| 試運転調整費 |  | 1 | 式 |  | 0
| 各種付帯工事 |  | 1 | 式 |  | 0
| 養生・清掃費 |  | 1 | 式 |  | 0
| 消耗品費 |  | 1 | 式 |  | 0
| 雑費 |  | 1 | 式 |  | 0
0
0
| 給排水・給湯設備工事計 |  |  |  |  | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.5 | 発生材処分 |  |  |  |  | 0
0
| 建設廃材処分費 |  | 1 | 式 |  | 0
| 計 |  |  |  |  | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

## 細目(設備)住設
記号 | 名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
|  | ハウステック |  |  |  |  | 2F UB
9.1 | ユニットバス フェリテＥＲ | ＥＲＦ－１２１６ＡＲ | 1 | 組 |  | 0 | 650000
9.2 | 施工費 |  | 1 | 式 |  | 0
|  | タカラ |  |  |  |  | 2F SR
9.3 | ぴったりサイズシャワールーム | 必要開口寸法８００×７８０ | 2 | 組 |  | 0 | 342200
9.4 | 施工費 |  | 2 | 式 |  | 0
|  | ＬＩＸＩＬ |  |  |  |  | 1F WC
9.5 | トイレ アメージュＺ（手洗い無） | ＢＣ－ＺＡ１０Ｓ | 2 | 組 |  | 0 | 182700
|  | ＬＩＸＩＬ |  |  |  |  | 2F WC
| トイレ アメージュＺ（手洗い付） | ＢＣ－ＺＡ１０Ｓ | 2 | 組 |  | 0 | 187500
|  | ＬＩＸＩＬ |  |  |  |  | 2F 洗面
9.6 | 洗面器セット | Ｌ－５５５ＦＣ | 4 | 組 |  | 0 | 139150
|  | アイカ |  |  |  |  | 2F 洗面
9.7 | 洗面カウンター（メラミン） | ＮＴＤ＋ＴＪ５９２Ｋ | 2 | 台 |  | 0 | 73100
2F 洗面
9.8 | ミラー取付工事 |  | 1 | 式 |  | 0
|  | ＬＩＸＩＬ |  |  |  |  | 1F 厨房
9.9 | 手洗器セット | Ｌ－１５Ｇ | 1 | 組 |  | 0 | 52800
|  | ＬＩＸＩＬ |  |  |  |  | ランドリー
9.1 | 洗濯パン | Ｗ７５０ 縦トラップ | 1 | 台 |  | 0 | 25000
|  | ＬＩＸＩＬ |  |  |  |  | 1F WC
9.11 | 洗面器セット | Ｌ－１５＋ＬＦ－４８ | 2 | 組 |  | 0 | 71150
| 計 |  |  |  |  | 0
0

## 細目(設備)ｺｲﾝﾗﾝﾄﾞﾘｰ
記号 | 名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
10.1 | 全自動洗濯機 | ＭＣＷ－Ｃ５０ | 1 | 台 |  | 0 | 152000
| 全自動乾燥機 | ＭＣＤ－ＣＫ４５ | 1 | 台 |  | 0 | 115000
| 専用ユニット スタンドタイプ | ＨＤＳ－６０１ | 1 | 台 |  | 0 | 16000
| 単独式洗剤自動投入口 | ＣＬＤ－１０３ | 1 | 台 |  | 0 | 31000
| 運賃 |  | 1 | 式 |  | 0
| 計 |  |  |  |  | 0

## 細目(設備)厨房機器
記号 | 名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
1200×600×800
11.1 | ガステーブル | RGT-1264C | 1 | 台 |  | 0 | 179000
1500×600×800
| 調理台 スノコ板付 | BW-156 | 1 | 台 |  | 0 | 61600
1200×600×800
| 二槽シンク | BS2-126 | 1 | 台 |  | 0 | 92900
600×600×800
| 調理台 スノコ板付 | BW-066 | 1 | 台 |  | 0 | 36800
300×600×800
| 調味料台 | 特注 SUS | 1 | 台 |  | 0 | 63000
1800×400×800
| 作業台 | 特注 SUS | 1 | 台 |  | 0 | 78100
1500×300×450
| 吊戸棚 | 特注 SUS | 1 | 台 |  | 0 | 88000
500×450×800
| 製氷機 | SIM-S3500B | 1 | 台 |  | 0 | 518000
900×650×1960
| 冷凍冷蔵庫 | SRR-K961C2 | 1 | 台 |  | 0 | 1199000
1500×600×800
| 冷蔵コールドテーブル | SUR-K1561 | 1 | 台 |  | 0 | 662000
1800×600×800
11.2 | 二槽シンク | BS2-186 | 1 | 台 |  | 0 | 118000
| 計 |  |  |  |  | 0